附表二：南京市优质结构工程实体质量抽查评审表

工程名称:                             抽查部位：                                        过程抽查□

结构层次：                            抽查层次：                                        完工抽查□

| 抽查项目 | 抽查内容 | 应得分 | 检查情况 |  |  | 判定 |  |  | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部位 | 检查数量 | 存在问题 | 合格 | 基本合格 | 不合格 |  |
| 现场标识 | 原材料标识 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌体、砼检验批标识 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标高轴线标识 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋工程 | ★梁柱节点箍筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护层垫块 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★竖向钢筋位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板工程 | 板材厚度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 模板支撑系统 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高低差处定型模板 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 模板保养与验收 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土 工 程 | 蜂窝（麻面）、夹渣、孔洞 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★裂缝、露筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砼观感质量 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 砌体工程 | 砌体观感质量 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★窗台梁（板）设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★填充墙二次构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构 工程 | 钢材切口质量 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊缝外观质量 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ★支座安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涂装层观感质量 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 电线盒埋设 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌体上布置管线 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水管道敷设 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论意见 | 应得 分，实得 分，得分率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 同意评为优质结构工程 □不同意评为优质结构工程 □建议为金奖结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、优质结构工程的总得分率应≥85%，金奖优质结构工程总得分率应≥94%，且“★”项必须全部合格。

2、合格的为该项满分，不合格为零分，基本合格为该项分值的50%。“★”项全部合格占35%，其它检查项占65%。

3、过程检查出现“★”项不合格或抽查得分率低于80%的工程，将终止优质结构评审。

4、中间过程抽查必须检查现场标识和钢筋、模板工程，其他已具备检查的项目也应检查。